## Arkusz1
	ZAŁĄCZNIK NR I do SIWZ 9/2014/DZP/PN

Pakiet nr 1
Akcesoria endoskopowe kompatybilne z bronchofiberoskopami optycznymi firmy Pentax typ FB-18V i FB-19TV oraz myjnią firmy Pauldrach Medical typ PXC 069
Lp.	Nazwa	Opakowanie	Ilość op. do 15.01.2015	Cena jedn. / netto	Vat %	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	Nr kat
1	Wielorazowe (autoklawowalne) kleszcze biopsyjne, łyżeczki owalne z okienkiem, śr. 1,8 mm, do kanału roboczego min. 2,0 mm dł. Narzędzia 110 cm, wykonane ze stali nierdzewnej	1 op = 1 szt	9
2	Wielorazowe (autoklawowalne) kleszcze biopsyjne, łyżeczki owalne z okienkiem, œr. 1,8 mm, do kanału roboczego min. 2,0 mm dł. narzędzia 120 cm, dystalny odcinek osłonki spiralnej polerowany dla lepszego przemieszczania kleszczy w kanale roboczym, wykonane ze stali nierdzewnej	1 op = 1 szt	1
3	Wielorazowe (autoklawowalne) kleszcze do usuwania ciał obcych typu aligatorki wydłużone, œr. 1,8 mm, do kanału roboczego min. 2,0 mm dł. narzędzia 120 cm, wykonane ze stali nierdzewnej	1 op = 1 szt	1
4	Wielorazowa (autoklaw owalna) szczotka czyszcząca do kanałów roboczych, jednostronna, dł. 150 cm, śr. włosia 6 mm	1 op = 1 szt	2
5	Wielorazowa (autoklaw owalna) szczotka czyszcząca do kanałów roboczych, jednostronna, dł. 20 cm, śr. Włosia 6 mm	1 op = 1 szt	4
6	Wielorazowa (autoklaw owalna) szczotka czyszcząca do portów, jednostronna (10 cm)	1 op = 1 szt	4
7	Jednorazowa szczoteczka czyszcząca do kanałów roboczych endoskopu, dwustronna, średnica włosia 5 mm, długość 160 cm, średnica tuby 1,9 mm	1 op = 1 szt	2
8	Zatyczka do kanału biopsyjnego	1 op = 1 szt	10
9	Filtry do myjni endoskopowej	1 op = 1 szt	16
	RAZEM

Pakiet nr 2
Lp.	Nazwa	Opakowanie	Ilość op. do 15.01.2016	Cena jedn. / netto	Vat %	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	Nr kat
1	Kaniule bez filtra, długości 60 cm, używane wraz z przetwornikami ciśnienia, służace do wykrywania przepływu powietrza oddechowego i rejestrowania go rejestratorze fizjologicznym podczas badań dotyczących zaburzeń snu, zapewniające optymalne wykrywanie sygnałów nosowych i nosowo-ustnych	1 op = 60 szt	60 szt
Kaniule kompatybilne z aparatem Alice Pdx Respirinics, Philips