ZAŁĄCZNIK NR 1

PAKIET NR 1

Odczynniki hematologiczne do aparatu  MINDRAY BC 3600

| Lp. | Nazwa/postać/stężenie | Opakowanie | Ilość opakowań | Cena jedn. netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DILUENT | 1 opakowanie = 20 l. | 15 |  | 8 % |  |  |  |
| 2. | LYSE | 1 opakowanie = 0,5 l | 6 |  | 8% |  |  |  |
| 3. | RINSE | 1 opakowanie = 20 l | 5 |  | 8 % |  |  |  |
| 4. | PROBE CLEANSER | 1 op. 30 ml | 17 |  | 8% |  |  |  |
| 5. | Krew kontrolna trzy poziomy N,L / - 18 parametrów | 1*2 fiolki po min. 2,5 ml | 5 |  | 8% |  |  |  |
| 6. | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGI:

Zamawiający wymaga dostarczenia oryginalnych odczynników do aparatu Mindray BC 3600  od autoryzowanego dystrybutora aby zapewnić warunki gwarancji aparatu.

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty metryczek płynów w j. polskim i deklaracji zgodności CE oraz materiałów dotyczących prowadzenia kontroli zewnętrznej – dołączonej do oferty.

Każda partia dostarczonego asortymentu musi być odpowiednio oznakowana i zawierać:

- nazwę materiału

- nazwę producenta

- nr katalogowy nadany przez producenta

- datę ważności na każdym opakowaniu

- nr seryjny odczynnika ( LOT)

- certyfikat jakości ISO 13485

- krew kontrolna ma być zmetrykowana na analizatorze MINDRAY BC- 3600  przy wykorzystaniu oferowanych odczynników,

- krew kontrolna i odczynniki powinny zapewniać uzyskiwanie wysokiej jakości wyników,

Firma oferująca odczynniki powinna zapewnić 1 X rok  bezpłatny przegląd techniczny analizatora MINDRAY BC- 3600.