Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr A. Pawelca,

ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śl.

tel. (032)4537110 fax: (32) 4555325

REGON 000297690, NIP 647-21-80-171

e-mail: przetargi@wscp.wodzislaw.pl

strona internetowa: www.wscp.wodzislaw.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego

nr sprawy : 14/2015/DZP/PN

ZATWIERDZIŁ

Dyrektor

dr n. med. Norbert Prudel

Wodzisław Śląski 22.09.2015 r.

ROZDZIAŁ I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr A. Pawelca, ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śl. tel. (032) 4537110

fax: (32) 4555325, REGON 000297690, NIP 647-21-80-171

e-mail: przetargi@wscp.wodzislaw.pl

strona internetowa: www.wscp.wodzislaw.pl

godziny pracy od poniedziałku do piątku - od 7:00 do 14:35

ROZDZIAŁ II. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 39 ustawy, w trybie przetargu nieograniczonego.

ROZDZIAŁ III. Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest: dostawa fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego oraz wykonanie niezbędnych robót budowlanych i elektrycznych związanych z montażem agregatu w celu zabezpieczenia awaryjnego budynków Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr A. Pawelca w Wodzisławiu Śląskim.

Zakres dostawy i robót do wykonania stanowi przedmiar robót i pozostała dokumentacja stanowiąca Załącznik nr 8 do SIWZ.

UWAGA: Zamawiający dopuszcza zmianę następujących parametrów agregatu podanych w Załączniku nr 8 w następującym zakresie:

1. Opis techniczny 3.6.1 Dobór agregatu prądotwórczego „…Dobrano agregat prądotwórczy o następujących parametrach, punkty:

6. Pojemność zbiornika paliwa minimum 120 l, maksimum 450 l

7. Długość od 2600 mm do 3400 mm

8. Szerokość od 1000 mm do 1500 mm

9. Wysokość od 1500 mm do 2000 mm

10. Masa 1500 kg do 2000 kg

11. Obudowa dźwiękochłonna, kolor obudowy szary

2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych- pkt. 2.11 Agregat prądotwórczy, podpunkty:

6. Pojemność zbiornika paliwa minimum 120 l, maksimum 450 l

7. Długość od 2600 mm do 3400 mm

8. Szerokość od 1000 mm do 1500 mm

9. Wysokość od 1500 mm do 2000 mm

10. Masa 1500 kg do 2000 kg

11. Obudowa dźwiękochłonna, kolor obudowy szary

Należy dobrać rodzaj urządzenia tak, aby posadowienie agregatu mieściło się w obrysie płyty fundamentowej o wymiarach 1500 mm x 3400 mm.

Pozostałe wymagania nie ulegają zmianie.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego, zgodnie z art.67 ust.1 pkt 6 ustawy.

5. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom. W takim wypadku Wykonawca ma obowiązek wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom w formie oświadczenia (załącznik nr 5 do SIWZ).

Brak powyższej informacji w ofercie oznaczać będzie, że Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia.

Nazwy i kody według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

31121100-1 Generatory z silnikami o zapłonie samoczynnym

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45262311-4 Betonowanie konstrukcji

45262310-7 Zbrojenie

45320000-6 Roboty izolacyjne

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

6. Zamawiający zaleca zapoznanie się z obiektem w którym realizowane będą prace.

7. W przedłożonej ofercie należy ująć wszelkie roboty konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia.

8. Zamawiający wyklucza możliwość zlecenia robót dodatkowych.

ROZDZIAŁ IV.  Termin wykonania: od daty zawarcia umowy do 20.11.2015 r.

ROZDZIAŁ V. Warunki udziału w postępowaniu, oraz opis sposobu dokonywania oceny

spełniania tych warunków.

1.  W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy, dotyczące:

1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 1 do SIWZ)

1.2.  posiadania wiedzy i doświadczenia,

Zamawiający uzna,  że warunek udziału w postępowaniu został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,  że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej dwa zamówienia obejmujące dostawę i montaż agregatów prądotwórczych o mocy co najmniej 130 kVA lub większej- każda dostawa, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie.

1.3.  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

1. osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278 ze zm.) oraz posiadającą aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót;

1.4.  sytuacji ekonomicznej i finansowej,

Zamawiający uzna,  że warunek został przez Wykonawcę spełniony, jeżeli posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy złotych).

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, na zasoby innych podmiotów przedkłada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy złotych).

2.  W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

3.  W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z warunków określonych w rozdziale V ust. 1 winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.

ROZDZIAŁ VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

A) W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć:

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ).

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnieniu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.

2. Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, zgodny z załącznikiem nr 6 do SIWZ potwierdzający spełnianie warunku określonego w części V ust. 1 pkt 1.2.

Do wykazu należy załączyć dowody dotyczące dostaw, określające, czy dostawy te zostały wykonane w sposób należyty.

Dowodami tymi są:

1) poświadczenie;

2) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca

nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1.

3. Polisę a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający  że Wykonawca ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy złotych). Jeżeli z polisy jednoznacznie nie wynika fakt jej opłacenia, Zamawiający wymaga wykazania tego faktu, przy czym uzna za wystarczające załączenie dowodu opłacenia polisy potwierdzający spełnianie warunku określonego w części V ust. 1 pkt 1.4.

Uwaga: Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Treść zobowiązania podmiotu trzeciego złożonego w oryginale, powinna określać w szczególności:

− kto jest podmiotem przyjmującym zasoby ,

− zakres zobowiązania podmiotu trzeciego ( wskazanie konkretnych zasobów podmiotu trzeciego, którymi Wykonawca będzie dysponował przy realizacji zamówienia),

− czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie zobowiązanie wykonane przy realizacji zamówienia ( udział w realizacji której części zamówienia i w jakiej formie np. podwykonawstwo, umowa o dzieło),

− jakiego okresu dotyczy zobowiązanie.

4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

B) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca winien złożyć:

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu  niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ).

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu, z tym że:

1) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające,  że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

2) dokumenty, o których mowa w pkt. 1. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3) jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienie pkt. 2 stosuje się odpowiednio.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

3. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) albo informację o tym,  że nie należy do grupy kapitałowej. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej, na formularzu zgodnym z treścią wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia należą do tej samej grupy kapitałowej wystarczy, aby została złożona jedna lista.

C)  Wszystkie wymagane dokumenty winny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów uczestniczących w wykonaniu zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów winne być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

D)  Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub potwierdzonej kserokopii.

E)  Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski i uwierzytelnione.

F)  Do oferty należy dołączyć również:

1. Formularz ofertowy zgodny z załącznikiem nr 4 do SIWZ wraz z kosztorysem ofertowym

2. Karta katalogowa, prospekt producenta lub dystrybutora oferowanego agregatu potwierdzający parametry wymagane przez Zamawiającego.

3. Oświadczenie informujące o tym,  że określony zakres przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona w całości we własnym zakresie, czy też przy pomocy podwykonawców (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ). W przypadku wykonania zamówienia we własnym zakresie bez udziału podwykonawcy załączenie do oferty w/w oświadczenia nie jest wymagane.

G)  Informacje dodatkowe dotyczące podwykonawstwa:

1. Zamawiający  żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

2. W przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, w sytuacji której podmioty te będą równocześnie podwykonawcami, Zamawiający  żąda podania przez Wykonawcę nazw firm podwykonawców. Wskazanie niniejszego nastąpi w załączniku 5 do SIWZ.

3. Wymagania dotyczące podwykonawstwa zawarte są w istotnych postanowieniach umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

- Partner składający ofertę wspólną nie jest Podwykonawcą.

Rozdział VII.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcą.

A)  Sposób porozumiewania się:

W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje

przekazywane będą pisemnie i drogą elektroniczną.

Numery telefonów i adres poczty elektronicznej Zamawiającego zostały podane poniżej oraz w rozdziale I niniejszej specyfikacji.

B)  Do porozumiewania się upoważnione są następujące osoby:

- Mirosław Tomas – tel/fax.: 32- 45 37 170,  w godz. 7:00 -14:30 -w części technicznej

–  Maciej Janeta - w części formalnej, adres poczty elektronicznej: przetargi@wscp.wodzislaw.pl

C)  Wyjaśnienia i zmiany SIWZ:

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający

niezwłocznie udzieli odpowiedzi na zapytania związane ze SIWZ pod warunkiem,  że wniosek

o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

2. Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ bez wskazania źródła zapytania.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ.

ROZDZIAŁ VIII. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający  nie wymaga wniesienia wadium

ROZDZIAŁ IX. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się

wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym,  że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na trzy dni przed upływem  terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

ROZDZIAŁ X. Opis sposobu przygotowania oferty.

A. Przygotowanie oferty:

1. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

2. Oferta winna być napisana w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej,

własnoręcznie podpisana przez Wykonawcę lub osobę/ osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

3. Oferta winna być napisana czytelnie, ewentualne skreślenia czy poprawki winny być zaparafowane przez osobę(osoby) podpisującą ofertę.

4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5. Ze względu na nałożony na Zamawiającego, w art. 96 ust. 3 ustawy, obowiązek udostępnienia

do wglądu uczestnikom postępowania ofert składanych w postępowaniu - z wyjątkiem części informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993 r.,

poz. 211 ze zm.) - Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego oznaczenia tej części oferty, która stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany, jako wyrażenie zgody na ujawnienie całości dokumentów na zasadach określonych w ustawie.

Uwaga! Tajemnicy przedsiębiorstwa nie mogą stanowić informacje jawne na podstawie ustawy i innych obowiązujących przepisów prawa.

B. Wycofanie lub zmiana oferty:

1. Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem,  że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert.

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian winno być złożone w dwóch kopertach (wewnętrznej i

zewnętrznej), oznakowanych dodatkowo dopiskiem „ZMIANA”.

3. Koperta oznaczona dopiskiem „ZMIANA” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy,

który wprowadził zmianę i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmiany zostanie dołączona do oferty.

4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych  zasad, jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE”.

5. Koperta oznaczona napisem „WYCOFANIE” będzie otwierana w pierwszej kolejności i po

stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami,

koperta wewnętrzna oferty wycofanej nie będzie otwierana.

ROZDZIAŁ XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1.  Ofertę należy złożyć w sposób gwarantujący zachowanie poufności treści oraz jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie oznakowanej w sposób następujący:

„<NAZWA WYKONAWCY I ADRES >”

„<Oferta na dostawę i montaż agregatu”

NIE OTWIERAĆPRZED 30.09.2015 r. godz. 13:30

W przypadku braku w/w danych Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, lub jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

2. Miejsce i termin składania ofert

1) Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śl. w Sekretariacie w terminie do dnia  30.09.2015 r. do godziny  13:15  lub przesłać drogą pocztową, tak aby w wyznaczonym terminie wpłynęła do siedziby Zamawiającego;

2) Jeżeli oferta zostanie złożona po terminie Zamawiający niezwłocznie zwróci ją Wykonawcy.

3. Miejsce i termin otwarcia ofert

1) Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, w budynku administracji, w dniu 30.09.2015 r. o godzinie 13:30.

2) Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek;

3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

4) Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda: nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, ceny oraz okres gwarancji ofert a także inne informacje mające wpływ na wynik postępowania. Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Zamawiający prześle niezwłocznie Wykonawcy te informacje.

4. Udostępnienie ofert odbywać się będzie wg poniższych zasad:

1) Wykonawca winien złożyć pisemny wniosek do Zamawiającego o udostępnienie wskazanej oferty / ofert;

2) Zamawiający niezwłocznie określi termin, miejsce udostępnienia, o czym poinformuje Wykonawcę.

5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

1) jest niezgodna z ustawą;

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy;

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;

7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy;

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

ROZDZIAŁ XII. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.

2. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty, niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem zysku Wykonawcy, a także wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług).

3. Cenę należy przedstawić zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

4. Ofertę należy wycenić zgodnie z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, sztuką budowlaną oraz zasadami wiedzy technicznej.

5. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający zgodnie z art. 87 ustawy może  żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

2. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu

zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

3. Zamawiający w treści oferty poprawi zgodnie z art. 87 ust.2 ustawy oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia nie powodujące istotnych zmian w treści oferty. O wniesionych poprawkach Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

4. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu ocena ofert dokonana zostanie na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert:

1 - Cena – 90%

2 - Gwarancja – min. 36 m-cy, max. 60 m-cy - 10%. Okres gwarancji należy zaoferować w pełnych miesiącach.

Punkty będą liczone według następujących wzorów:

cena    = najniższa oferowana cena brutto  x 90% x 100

cena badanej oferty brutto

w kryterium cena najtańsza oferta otrzymuje 90 pkt.

oferowany okres gwarancji oferty badanej

Gwarancja = -------------------------------------------      x 10% x100 pkt.

Najdłuższy zaoferowany okres gwarancji

spośród złożonych ofert

Oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzyma 10 pkt.

- Maksymalny okres gwarancji 60 miesięcy

W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy do oceny przyjmuje się 60 miesięcy.

Ocena punktowa każdej z ofert będzie obliczona jako suma ocen punktowych w zakresie poszczególnych kryteriów: Suma = wynik kryterium 1 + wynik kryterium 2. Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

Zamawiający żąda minimalnego okresu gwarancji wynoszącego 36 miesięcy.

Jeżeli wykonawca w druku oferty nie wypełni zobowiązania dotyczącego okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że zostanie ona udzielona na 36 miesięcy.

W przypadku, gdy wykonawca poda krótszy niż 36 miesięcy okres gwarancji, oferta wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu.

W przypadku, gdy wykonawca poda dłuższy niż 60 miesięcy okres gwarancji ocenie będzie podlegał okres 60 miesięcy.

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który w oparciu o  podane kryterium wyboru otrzymał najwyższą ilość punktów.

ROZDZIAŁ XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę(firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert;

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

c) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje o wyborze również na swojej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94 ustawy Pzp.

4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy (zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy), uzupełnionej o zapisy z oferty niesprzeczne z zapisami SIWZ oraz nieograniczające praw Zamawiającego.

5. O terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z wykonawców odwołania, wówczas o nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego.

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy,

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ważnych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania.

7. Wykonawca, którego oferta została wybrana, podpisze umowę osobiście bądź upoważni do tego

Osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu.

8. Istotne postanowienia umowy zawiera załącznik nr 8 do SIWZ. Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją Istotnych postanowień umowy przez Wykonawcę.

Rozdział XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego,  ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 7 do SIWZ.

1. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy dotyczące terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:

1) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzi,

2) wyjątkowo niesprzyjających warunków pogodowych,

3) działania siły wyższej.

- Zmianie terminu wykonania oraz przedmiotu zamówienia w niezbędnym zakresie, nie prowadzącym jednak do zwiększenia jego wielkości lub zakresu i pod warunkiem, że będą one korzystne dla Zamawiającego, o ile będzie to konieczne z uwagi na nieprzewidziane okoliczności na które wykonawca nie miał wpływu np. ujawnienie błędów w dokumentacji.

- zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to przykładowo, okoliczności:

a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy;

b) powodujące poprawienie parametrów technicznych;

c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany potrzeb Zamawiającego lub zmiany obowiązujących przepisów.

d) Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń

- W przypadku, gdy Zamawiający pozostaje w zwłoce w udostępnieniu placu budowy, wymaganej dokumentacji, termin realizacji zamówienia ulega automatycznie przedłużeniu o ilość dni zwłoki, 
w jakiej pozostaje Zamawiający (od dnia powstania zwłoki do dnia protokolarnego przekazania placu budowy lub określonej dokumentacji). Wystąpienie takiej sytuacji wymaga stosownej notatki służbowej zaakceptowanej przez inspektora nadzoru oraz Zamawiającego, a także sporządzenia aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności

2. Warunkiem wprowadzenia istotnych zmian zawartej  umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie okoliczności wymienionej w ust. 1. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego niniejszą umowę.

3. Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie może nastąpić później niż 3 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w umowie.

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy muszą mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.

Rozdział XVI. Pouczenie o  środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku

postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują  środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy, w zakresie ograniczonym dla wartości zamówień poniżej kwot określonych w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

2) wykluczenia Odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3) odrzucenia oferty Odwołującego.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać

żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania  poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

5. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtórzy czynność albo

dokona czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

Załącznikami do niniejszej specyfikacji są:

•  Załącznik nr 1 do SIWZ – oświadczenie z art. 22 ustawy;

•  Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

•  Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej;

•  Załącznik nr 4 do SIWZ – formularz ofertowy;

•  Załącznik nr 5 do SIWZ – informacja o podwykonawstwie;

•  Załącznik nr 6 do SIWZ – wykaz dostaw;

•  Załącznik nr 7 do SIWZ - istotne postanowienia umowy;

•  Załącznik nr 8 do SIWZ – opis dostawy i przedmiar robót;

- Załącznik nr 9 do SIWZ – wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ

O ŚW I A D C Z E N I E

(Nr sprawy 14//2015/DZP/PN)

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego  na „Dostawę i montaż agregatu prądotwórczego”

oświadczamy,  że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 19 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), tzn. warunki dotyczące:

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia,

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.............................. dnia ...............2015 r.                           ......................................................

podpis upoważnionego

przedstawiciela oferenta

Załącznik nr 2 do SIWZ

...........................................

nazwa (firma) Wykonawcy

O ŚW I A D C Z E N I E

o braku podstaw do wykluczenia

(Nr sprawy 14/2015/DZP/PN)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego  na „Dostawę i montaż agregatu prądotwórczego” oświadczamy,  że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.),

.............................. dnia ...............2015 r.                              ......................................................

podpis upoważnionego

przedstawiciela oferenta

Załącznik 3 do SIWZ

..................................................

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu

nieograniczonego  na „Dostawę i montaż agregatu prądotwórczego” (Nr sprawy 14/2015/DZP/PN)

zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.907 ze zm.),

1.  składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.

U. nr 50 poz. 331 z póź. zm.)

Lp.   Nazwa podmiotu

1

2

3

…………………dnia .................................

.................................................................

(podpisy osób uprawnionych do reprezentacji 										Wykonawcy lub pełnomocnika)

_______________________________________________________________________________

2. Informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2

pkt 5 ustawy.

………………… dnia .................................

......................................................

Załącznik nr 4 do SIWZ

…………………….

Pieczęć oferenta

FORMULARZ OFERTOWY

dla przetargu nieograniczonego na „Dostawę i montaż agregatu prądotwórczego”

nr sprawy 14/2015/DZP/PN

1. Zamawiający: Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr A. Pawelca, ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śląski

2. Dane wykonawcy

Nazwa:

Siedziba:

Adres poczty elektronicznej:

Numer telefonu:

Numer faksu:

Numer REGON:

Numer NIP:

Oferujemy wykonanie ww. zadania za kwotę …………………………… zł brutto

słownie:......................................................................................................

W tym:

- Wartość zakupu agregatu prądotwórczego: …………… zł słownie………………………..

- Wartość robót budowlanych: ……………….. zł słownie:…………………………..

- Wartość robót elektrycznych: ………………zł słownie: ………………………….

3. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam, że:

1) zapoznałem się z  treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia nie wnosimy  żadnych zastrzeżeń oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania, przez okres 30 dni od daty otwarcia ofert,

2) akceptuję w pełni bez zastrzeżeń czy ograniczeń postanowienia SIWZ,

3) akceptuję bez zastrzeżeń ogólne warunki umowy załączone do SIWZ,

4) gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ wraz z załącznikami

5) oferowany przez nas termin wykonania niniejszego zamówienia wynosi: od dnia zawarcia umowy do 20.11.2015 r.

6) udzielam ………… miesięcy gwarancji.

…………………… dnia……………….                                 			      …………………………

(podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych

do występowania w imieniu wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

INFORMACJA O PODWYKONAWSTWIE

Nr sprawy 14/2015/DZP/PN

Nazwa Oferenta: ............................................................................................................

Adres Oferenta: .............................................................................................................

Numer telefonu: .............................................. faxu: .....................................................

Zakres podwykonawstwa

ogółem wartość

nazwa i adres podwykonawcy*

………………….

*W przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, w sytuacji której podmioty te będą równocześnie podwykonawcami, Zamawiający żąda podania przez Wykonawcę nazw firm podwykonawców

……………………dnia .................................

.......................................................

(podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych

do występowania w imieniu wykonawcy)

Załącznik nr 6 do SIWZ

..................................................

pieczątka Oferenta

WYKAZ ZREALIZOWANYCH DOSTAW Z  OSTATNICH 3 LAT

Nr sprawy 14/2015/DZP/PN

Nazwa Wykonawcy :

Dokładny adres :

Nr telefonu/faksu :

e-mail :

1.  Zrealizowane w ciągu ostatnich trzech  lat dostawy o charakterze i wartości podobne do przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ: ( min 2 dostawy )

| Lp. | Nazwa i lokalizacja obiektu | Nazwa i adres zamawiającego | Wartość zamówienia oraz moc dostarczonego agregatu | Data wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

2. Spis załączonych dowodów poświadczających należyte wykonanie zamówienia:

| Lp. | Zamawiający ( nazwa i adres) | Przedmiot zamówienia | Wartość zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |

Uwaga:

Do wykazu należy załączyć dowody dotyczące  dostaw, określające, czy dostawy te zostały wykonane w sposób należyty.

................................... dnia.............................

.................................................................

(podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych

do występowania w imieniu wykonawcy)

Załącznik nr 7 do SIWZ (nr sprawy 14/2015/DZP/PN)

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA nr….................................

Umowa zawarta w dniu …........................................... pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Chorób Płuc

im. dr A. Pawelca, ul. Bracka 13, REGON 000297690, NIP 647-21-80-171

reprezentowanym przez:

Dyrektora – dr n. med. Norberta Prudla

zwanym dalej Zamawiającym,

a

zwanym dalej Wykonawcą.

Przedmiot umowy

§1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę i montaż agregatu prądotwórczego oraz wykonanie niezbędnych robót budowlanych i elektrycznych związanych z montażem agregatu w ramach zadania pn. „Zasilanie awaryjne budynków Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu przy ul. Brackiej 13 z agregatu prądotwórczego.”

2. Szczegółowe dane określające przedmiot dostawy i zakres robót zawierają SIWZ, w tym dokumentacja techniczna, obejmująca przedmiary robót oraz Specyfikację techniczną Wykonania i opis robót.

3. Wykonawca zapoznał się z dokumentacją, uznaje ją za kompletną, jako podstawę do wykonania przedmiotu niniejszej umowy i zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, dokumentacją techniczną, zasadami wynikającymi z rzetelnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi polskimi normami, przepisami i wymogami technicznymi, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowymi, ochrony środowiska, z zachowaniem należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej działalności, a także do wykonania wszelkich innych prac towarzyszących, niezbędnych do wykonania przedmiotu niniejszej umowy oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej ustalonym.

- Wykonawca zobowiązuje się w ramach ceny:

- dostarczyć przedmiot umowy do Zamawiającego

- wykonać prace montażowe niezbędne do prawidłowego użytkowania przedmiotu umowy,

- uruchomić przedmiot umowy oraz sprawdzić jego funkcjonowanie,

- przekazać instrukcję użytkowania agregatu oraz kompletną dokumentację techniczno – ruchową,

- przeszkolić personel wskazany przez Użytkownika z zakresu prawidłowej obsługi, eksploatacji i konserwacji agregatu,

- zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru,

- zrealizować inne świadczenia określone w umowie lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§2

Termin realizacji

Wykonawca wykona przedmiot umowy w okresie od dnia zawarcia umowy do……………….

§3

Obowiązki i uprawnienia stron

1. Zamawiający:

a. nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na miejscu wykonywanych prac remontowych w trakcie realizacji zadania,

b. będzie pełnił nadzór inwestorski.

c. dostarczy dokumentacje wyszczególnioną w §1 wraz z dziennikiem robót nie później niż do dnia protokolarnego przekazania terenu robót budowlanych,

d. zapewni źródło poboru energii elektrycznej i wody.

2. Wykonawca:

1) niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy przedstawi zamawiającemu do uzgodnienia i akceptacji

harmonogram robót,

2) rozpocznie realizację przedmiotu umowy do 3 dni od dnia przekazania placu budowy,

a. przygotuje i zabezpieczy miejsce wykonywania prac remontowych.

b. wykona przedmiot umowy zgodnie ze sztuką budowlaną, wymaganiami technicznymi określonymi w przepisach prawa, z materiałów własnych fabrycznie nowych i przy użyciu własnego sprzętu,

c. wykonanie robót musi odbywać się w sposób i czasie niezakłócającym funkcjonowanie szpitala w sposób zapewniający bezpieczeństwo korzystania z budynku przez pracowników i pacjentów Szpitala,

d. roboty budowlane będzie prowadził ze szczególnym uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

e. zabezpieczy niezbędne do realizacji zamówienia dostawy materiałów, urządzeń i osprzętu – materiały, urządzenia i osprzęt używany do realizacji zamówienia muszą spełniać co do jakości wymogi ustanowione w przepisach prawa dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie i służbie zdrowia.

f. na każde żądanie Zamawiającego /inspektora nadzoru/ zobowiązany jest okazać w stosunku do używanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, atest higieniczny.

g. zabezpieczy utrzymanie porządku na budowie, a w szczególności ochronę mienia i bezpieczeństwa p.poż. oraz przestrzeganie przepisów BHP,

h. na bieżąco i szczegółowo prowadzić dziennik robót,

i. informować Zamawiającego, koordynatora, inspektora nadzoru o konieczności wykonania robót

dodatkowych, których Wykonawca nie mógł przewidzieć przy dołożeniu należytej staranności

przed złożeniem oferty lub zamiennych w terminie do 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich

wykonania.

j. Informować Zamawiającego, koordynatora, inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót

zanikowych w celu dokonania ich odbioru, w przypadku zaniechania tego obowiązku Wykonawca

może zostać zobowiązany do ich odkrycia, a następnie przywrócenia stanu poprzedniego i poniesienia kosztów tych czynności.

k. Przygotować i złożyć dokumentację powykonawczą części obiektu budowlanego objętej robotami budowlanymi z niniejszej umowy.

l. będzie wykonywał inne czynności wyżej nie wyszczególnione związane z pełnieniem funkcji Wykonawcy w celu właściwego wykonania przedmiotu umowy,

m. na swój koszt odprowadzi odpady pochodzące z realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Uprawnienia i obowiązki Stron związane z odbiorem przedmiotu umowy:

a. Wykonawca /kierownik robót/ zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru przedmiotu umowy

nie później niż w ostatnim dniu upływu terminu realizacji przedmiotu umowy

b. Zamawiający, na podstawie zgłoszenia Wykonawcy, wyznaczy termin odbioru oraz dokona protokolarnie od Wykonawcy odbioru częściowego lub końcowego. Odbiór częściowy końcowy nastąpi nie później niż 3 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót,

c. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiający wyznaczy w protokole sposób i termin usunięcia wad.

§ 4

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

1. Strony postanawiają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu

umowy jest wynagrodzenie kosztorysowe.

2. Dla ustalenia wysokości rzeczywistego, należnego wynagrodzenia Wykonawca rozliczy koszty wykonania robót kosztorysem powykonawczym, zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiającego, w cenach netto, powiększonych o należny podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującym prawem.

3. Wykonawca sporządzi kosztorys powykonawczy na podstawie kosztorysu ofertowego oraz obmiaru rzeczywiście wykonanych i odebranych ilości robót, z zachowaniem cen robocizny, materiałów, pracy sprzętu i narzutów podanych w kosztorysie ofertowym.

4. Przyjęta przez strony kalkulacja kosztów w postaci kosztorysu ofertowego Wykonawcy, wraz z opisem zakresu rzeczowego robót, stanowi integralną część niniejszej umowy.

5. Uzgodnione w tej formie, na podstawie kosztorysu ofertowego, wynagrodzenie brutto Wykonawcy wynosi............................zł, słownie złotych:.............................................................

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5 jest maksymalnym wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu umowy i obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem robót objętych dokumentacją projektową, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z wykonaniem zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace wykonane, a nie ujęte w kosztorysie ofertowym. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 5 niniejszego paragrafu.

7. Wynagrodzenie może ulec zmniejszeniu, jeśli w toku wykonania robót strony uzgodniły:

1) zmianę sposobu wykonania robót powodującą obniżenie wartości robót,

2) ograniczenia zakresu robót lub wprowadzenie robót zamiennych o niższej wartości niż przewidziana w

dokumentacji i ofercie cenowej.

3) zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to przykładowo, okoliczności:

  - powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację 
i konserwację wykonanego przedmiotu umowy;

  - powodujące poprawienie parametrów technicznych;

  - wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany potrzeb Zamawiającego lub zmiany obowiązujących przepisów.

Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń

8. Podstawą do zmniejszenia wynagrodzenia z powodów wymienionych wyżej jest protokół sporządzony przez Inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Zamawiającego i Wykonawcę.

§ 5

Płatności

- Płatność dokonana będzie na podstawie faktury przelewem rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do  60 dni od daty wpływu do Zamawiającego faktury VAT wystawionej na podstawie protokołu odbioru.

- Jeżeli Wykonawca realizował zamówienie przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców, zapłata wynagrodzenia nastąpi po przedstawieniu Zamawiającemu oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców o otrzymaniu należnego im wynagrodzenia oraz przedłożeniu dowodów zapłaty na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

- Za dzień zapłaty należności uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 6

Podwykonawcy

1. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo jest obowiązany w trakcie realizacji umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo.

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

3. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu projektu umowy podwykonawczej winien zgłosić pisemne zastrzeżenia do takiego projektu jeśli nie spełnia wymagań:

- określonych w specyfikacji istotnych warunków

- terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy określonego w ust. 2.

Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w podanym w zdaniu pierwszym terminie, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

4. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność  z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiający, w terminie 14 dni od takiego przedłożenia, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, jeśli nie spełnia ona wymogów wskazanych w ust. 3 zd.1.

Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są

roboty budowlane, w terminie podanym w zdaniu poprzednim, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

5. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi.

Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 2, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy.

7. Postanowienia ust. 1-6 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz umów z dalszymi Podwykonawcami.

§ 7

Zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień

zawartej umowy:

1) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzi,

2) wyjątkowo niesprzyjających warunków pogodowych,

3) działania siły wyższej

- Zmiany terminu wykonania oraz przedmiotu zamówienia w niezbędnym zakresie, nie prowadzącym jednak do zwiększenia jego wielkości lub zakresu i pod warunkiem, że będą one korzystne dla Zamawiającego, o ile będzie to konieczne z uwagi na nieprzewidziane okoliczności na które wykonawca nie miał wpływu np. ujawnienie błędów w dokumentacji.

- W przypadku, gdy Zamawiający pozostaje w zwłoce w udostępnieniu placu budowy, wymaganej dokumentacji, termin realizacji zamówienia ulega automatycznie przedłużeniu o ilość dni zwłoki, 
w jakiej pozostaje Zamawiający (od dnia powstania zwłoki do dnia protokolarnego przekazania placu budowy lub określonej dokumentacji). Wystąpienie takiej sytuacji wymaga stosownej notatki służbowej zaakceptowanej przez inspektora nadzoru oraz Zamawiającego, a także sporządzenia aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- czasowego wstrzymania produkcji towarów lub braków towarów będących przedmiotem umowy, w tym będące następstwem działania organów administracji publicznej;

2. Warunkiem wprowadzenia istotnych zmian zawartej  umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie okoliczności wymienionej w ust. 1. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego niniejszą umowę.

3. Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie może nastąpić później niż 3 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w umowie.

4. Zmiana umowy może nastąpić jedynie na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

5. Zastosowanie mają również zapisy §4 ust.7 i ust. 8 niniejszej umowy.

§ 8

Odstąpienie od umowy

Zamawiającemu  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  umowy  w razie  wystąpienia  istotnej  zmiany

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było

przewidzieć w chwili jej zawierania. Odstąpienie od umowy może nastąpić w tym wypadku w terminie

3 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach i wymaga formy pisemnej.

§9

1. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki

szczegółowe:

a)W terminie do 3 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi  protokół  inwentaryzacji  robót  w  toku  wg  stanu  na  dzień  złożenia  oświadczenia  o odstąpieniu od umowy,

b)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy,

c) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do przekazania do odbioru robót przerwanych oraz zabezpieczających,

d)Wykonawca niezwłocznie po  złożeniu/otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu, a  najpóźniej  w terminie  gdy  odstąpienie  staje  się  skuteczne,  usunie  z  terenu  budowy urządzenia  przez niego dostarczone lub wniesione;

e)Zamawiający  w  razie  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn,  za  które  odpowiada  Zamawiający zobowiązany jest do:

− dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

− przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór budowy.

§ 10

Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na okres … miesięcy licząc od dnia końcowego odbioru robót. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do usuwania zgłoszonych przez Zamawiającego wad na własny koszt w terminach, o których mowa w załączniku nr 5 do umowy – Warunki Gwarancji.

§ 11

Kary i odszkodowania

1. Z tytułu przekroczenia umownego terminu realizacji zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,5 % wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust. 5 za  każdy  dzień opóźnienia  w  realizacji  prac przewidzianych  w §1 niezrealizowanych  w  terminie określonym w §2.

2. Z tytułu przekroczenia terminów usunięcia wad wskazanych przez Zamawiającego w protokole odbioru

końcowego, reklamacyjnego i/lub w okresie trwania gwarancji i rękojmi – w wezwaniu Zamawiającego do usunięcia wad, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,2% wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust. 5 za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

3. W przypadku opóźnienia dokonania zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za czas opóźnienia bez dodatkowego wezwania.

4. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy przysługuje Zamawiającemu kara umowna w wysokości 10% wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust. 5

5. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust.1 do 4, Strony mają prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego.

§ 12

Nadzór nad realizacją umowy

1. Do kierowania i koordynowania prac, stanowiących przedmiot umowy, Wykonawca wyznacza:

− …...................................................................................................................................

Do nadzoru nad pracami, stanowiącymi przedmiot umowy, Zamawiający wyznacza:

− Pana Mirosława Tomasa

§ 13

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Prawa zamówień publicznych.

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po  jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

§ 14

Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki:

1. specyfikacja techniczna wykonania i opis robót  budowlanych,

2. harmonogram robót,

3. oferta Wykonawcy, kosztorys ofertowy

4. warunki gwarancji.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                  WYKONAWCA:

Załącznik do umowy nr …….

Wzór

Warunki Gwarancji

Wykonawca:

Firma……………………………………………………………………………………………………………………,

ADRES .................................................................................................,

Telefon....................................., mail ..................FAX………………………………..

udziela na okres … miesięcy gwarancji, (którego początek liczony od dnia ...........................

końcowego odbioru),  na urządzenie (nazwa urządzenia…..) oraz prace związane z montażem agregatu wykonane w ramach zadania pn. „Zasilanie awaryjne budynków Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu przy ul. Bracka 13 z agregatu prądotwórczego” zgodnie z umową zawartą z Zamawiającym nr …………… , z dnia ……, zwana dalej Umową.

- Sprzedawca oświadcza, że udziela …. miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot umowy. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg w dniu podpisania protokołu odbioru bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego i wskazuje następujące warunki gwarancji:

1. W ramach niniejszej gwarancji Wykonawca  zobowiązany jest do usunięcia wady fizycznej przedmiotu umowy. Sprzedawca zobowiązany będzie do wymiany przedmiotu umowy lub jego podzespołu na nowy w przypadku wystąpienia w okresie trwania gwarancji trzech awarii, usterek lub wad nie wynikających z winy Zamawiającego oraz mających istotny wpływ na realizowanie podstawowych funkcji przedmiotu umowy. Jeżeli zaistnieje podstawa do wymiany przedmiotu umowy na nowy Wykonawca dokona wymiany w terminie 20 dni od dnia zgłoszenia takiej potrzeby.

2. W przypadku wymiany na nowy okres gwarancji biegnie na nowo od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag i zastrzeżeń Zamawiającego nowego egzemplarza przedmiotu umowy.

3 W przypadku naprawy przedmiotu umowy okres gwarancji ulega przedłużeniu o okres, w którym Zamawiający nie mógł używać przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

4. Naprawy gwarancyjne wykonywane będą na koszt i ryzyko Wykonawcy (bez dodatkowych opłat za transport i  dojazd), w miejscu położenia przedmiotu umowy, zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego zawartym w zawiadomieniu o wadzie. O ile przeprowadzenie naprawy nie będzie możliwe w miejscu położenia przedmiotu umowy Wykonawca celem wykonania obowiązków wynikających z gwarancji na własny koszt i ryzyko oraz własnym staraniem odbierze przedmiot umowy od Zamawiającego, a po naprawie dostarczy ten przedmiot do miejsca, z którego go odebrał celem wykonania naprawy.

5. Wykonawca zobowiązuje się w ramach serwisu gwarancyjnego do stawiennictwa w siedzibie Zamawiającego w terminie 24 godzin od chwili otrzymania na piśmie (faxem lub mailem) zawiadomienia o wadzie przedmiotu umowy oraz do ich usunięcia w terminie 2 dni roboczych (tj. 2 kolejno po sobie następujących dni z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy) lub 7 dni roboczych (tj. 7 kolejno po sobie następujących dni z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy) w przypadku gdy zachodzi konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, od powzięcia wiadomości o zaistniałych wadach. Gdyby w powyższym terminie nie można było wady usunąć Sprzedawca zobowiązany jest w ramach serwisu gwarancyjnego do niezwłocznego i nieodpłatnego dostarczenia Kupującemu, na czas naprawy zastępczego przedmiotu umowy spełniającego wymogi określone dla przedmiotu umowy.

6. Wszelkie naprawy gwarancyjne będą przeprowadzone na ryzyko Wykonawcy a wszelki koszt związany z takimi naprawami będzie poniesiony wyłącznie przez Wykonawcę.

7. Wykonawca zapewnia, że użyte materiały, wykonywane prace i ich efekty będą zgodne z obowiązującymi przepisami, normami i normatywami technicznymi obowiązującymi w Polsce.

8. Wszelkie koszty związane z obowiązkowymi przeglądami technicznymi w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca.

9. W okresie pogwarancyjnym Wykonawca zapewni możliwość odpłatnej (zgodnie z aktualnym cennikiem Wykonawcy) naprawy urządzenia i zapewni materiały eksploatacyjne.

10. Wykonawca dostarczy do Zamawiającego wraz ze sprzętem kartę gwarancyjną.

2. Pozostałe wady które w ocenie Zamawiającego nie uniemożliwiają  dalszej prawidłowej eksploatacji lub nie powodują zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia, Wykonawca usunie w terminie do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia przez  Zamawiającego lub Użytkownika.

W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może udzielić innych terminów usunięcia wad.

3. Uprawnienia Zamawiającego przysługujące z tytułu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości przedmiotu umowy pozostają niezależne i nie wyłączają realizacji przez Zamawiającego przysługujących mu praw wynikających z rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy.

4. Gwarancja  obejmuje  swoim  zakresem  rzeczowym  roboty  budowlane,  montażowe  oraz zainstalowane urządzenia zawarte w przedmiocie umowy. Okres gwarancji jest jednakowy dla całego w/w zakresu rzeczowego.

5. Wykonawca  oświadcza  że  wykonane  roboty,  użyte  materiały  i  zainstalowane  urządzenia posiadają  dopuszczenia  do  obrotu  w  myśl  prawa  budowlanego  i  pozwalają  na  prawidłowe użytkowanie obiektu.

6. Jeżeli  Wykonawca  nie  usunie  wady  w  ww.  terminach,  Zamawiający  po  uprzednim wezwaniu

Wykonawcy  do  usunięcia  wady,  będzie  miał prawo usunąć wadę we własnym zakresie, lub przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy lub poprzez  wystawienie faktury  obciążającej  Wykonawcę  robót,  zgodnie z zawartą umową między Zamawiającym, a Wykonawcą.

Załącznik nr 9 do SIWZ – Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia

Nr sprawy 14/2015/DZP/PN

| l.p. | Rodzaj specjalności /funkcja | Imię i nazwisko osoby, która będzie pełnić daną funkcję wraz z informacją o podstawie do dysponowania tą osobą | Doświadczenie (ilość lat pracy, zakres czynności) | Informacje na temat kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia | Numer uprawnień, data ich wydania, zakres uprawnień, nazwa organu, który je wydał (kserokopia w załączeniu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | instalacyjna w zakresie sieci i instalacji elektrycznych - kierownik robót |  |  |  |  |

Jeśli wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonywania zamówienia oddanych do dyspozycji przez inny podmiot do wykazu należy dołączyć w szczególności pisemne zobowiązanie innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

W przypadku zadeklarowania, iż wskazana w wykazie osoba została oddana Wykonawcy do dyspozycji przez inny podmiot , należy podać nazwę podmiotu udostępniającego przedmiotowy zasób.

………………………. 				…………………………………………

Data						 	Podpis wykonawcy lub

Upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy,

(pieczątka)