L.dz. DZP             / 19

Wodzisław Śląski 22.08.2019

Do: Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Adaptacja pomieszczeń kuchennych na laboratorium szpitalne

nr sprawy 10/2019/DZP/PN

Działając na podst. Art. 38.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych udziela się następujących wyjaśnień dotyczących postępowania „Adaptacja pomieszczeń kuchennych na laboratorium szpitalne” nr sprawy 10/2019/DZP/PN:

1. Celem przygotowania stosownej oferty proszę o przesłanie numeru fabrycznego zaczynającego się od C....../.....

Odpowiedź: Nr fabryczny C 11364/05.

2. Proszę o podanie roku produkcji centrali. W przypadku gdy centrala jest starsza niż 10 lat istnieje prawdopodobieństwo że będzie problem z doborem części zamiennych.

Odpowiedź: Rok produkcji 2005.

3. Czy w przypadku braku części zamiennych dla centrali wentylacyjnej Zamawiający rozważa możliwość wymiany centrali na nową?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wymiany centrali.

Z poważaniem